**项目需求书**

**一、项目名称：**天津市第五中心医院生态城医院电气设施消防安全检测项目

**二、项目背景和内容：**本项目为天津市第五中心医院生态城医院电气设施消防安全检测项目。按照新区消防支队和医院的部署及要求，开展电气设施消防安全检测工作。检测服务范围为医院建筑面积69000m³内的电气设备设施消防安全检测。我单位拟启动2024年天津市第五中心医院生态城医院电气设施消防安全检测服务项目采购工作。

**三、项目预算：**1.9万元

**四、服务期限：**30天

**五、供应商资质要求：**

1、供应商须提供加盖供应商公章的有效期内的营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、组织机构代码证副本复印件；

2、供应商须提供法人资格证明书及法人代表授权书（须有法定代表人签字或盖章，并加盖供应商公章）；

3、供应商须提供加盖供应商公章的近三年在经营活动中无重大违法记录声明；

4、本项目不接受联合体参加磋商。

**六、商务需求：**

1.报价要求：

（1）投标报价以人民币填列。

（2）投标人的报价应包括：电气设施的检测费用、人员工资及工具费用等各项应有费用。投标人所报价格为完成本项目的最终优惠价格，采购人不再另行支付任何费用。

（3）项目实施过程中如需要其他资源，在方案中没有说明的，实施中所产生的费用由实施方承担。

（4）验收及相关费用由投标人负责。

2.质量要求：严格按国家现行质量评定标准检查验收。

3.服务地点：天津市第五中心医院生态城医院。

4.付款方式:

（1）本项目成交后，中标单位须于5日内签订合同。

（2）支付方式：服务期30天，支付方式如下：

经甲方验收合格后15工作日内支付检测服务费。

**七、服务技术要求：**

1、对天津第五中心医院生态城医院进行电气设施消防安全检测，并出具书面的《电气设施消防检测报告》。

2、根据相关法律、法规对本项目电气设施进行全面检测，并出具书面的《电气设施消防检测报告》。主要内容包括：我院建筑、消防、生活等所有强弱电设备设施。

3、电气设施消防检测项目（检测项目应符合国家相关规范及相关部门要求）最终检测项以现场设施为准。

**八、服务承诺：**检测质量标准符合国家法律、法规及相关行业标准。